## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou
| Zadavatel |  | Městys Zlonice, náměstí Pod Lipami 29, Zlonice |  |  |  | IČO: | 235172
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Hlavní aktivita |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavby a stavební úpravy pro zajištění bezbariérového přístupu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Modernizace související inženýrské sítě (kanalizace, plyn, vodovod) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Pořízení vybavení budov a zázemí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Vedeljší aktivita |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Demolice stávající chodby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | Úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení ZŠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | Přístupová cesta k ZŠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | Oplocení školního dvora |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0 | Nepřiřazený díl |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou | [22 empty] | STA
O: | 01 | Hlavní aktivita | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavby a stavební úpravy pro zajištění bezbariérového přístupu | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 132400010RAA | Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3, vynesení výkopku, odvoz 1 km, uložení na skládku | m3 | 7.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | s vytažením výkopku, ručním přemístěním k dopravnímu prostředku, odvozem a uložením na skládku. Bez poplatku za skládku. | [22 empty] | SPI |  | s vytažením výkopku, ručním přemístěním k dopravnímu prostředku, odvozem a uložením na skládku. Bez poplatku za skládku.
|  | stěny : 23,25*0,6*0,5 |  | 6.975 | [20 empty] | VV | 0
|  | výtah : 2,3*0,6*0,5 |  | 0.69 | [20 empty] | VV | 0
SPU
3 | 28376427.AR | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch drsný; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 78.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.33 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 13*06 |  | 78 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,6*0,6 |  | 0.96 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.96 |  | 0 |  |  | 5.6 | [5 empty] | DIL
4 | 279361721R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0216 | 0.26 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 22.38 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [22 empty] | SPI
|  | 0,25 |  | 0.25 | [20 empty] | VV | 0
SPU
5 | 272313OA0 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 7.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5304 | 19.4 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | stěna : 23,25*0,6*0,5 |  | 6.975 | [20 empty] | VV | 0
|  | výtah : 2,3*0,6*0,5 |  | 0.69 | [20 empty] | VV | 0
|  | výtah : | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 273320040RAA | Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový polštář 250 mm | m3 | 27.1045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.6634 | 99.3 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. | [22 empty] | SPI
|  | stěny : 130*0,2 |  | 26 | [20 empty] | VV | 0
|  | výtah : 2,35*2,35*0,2 |  | 1.1045 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.09 |  | 0 |  |  | 229.08 | [5 empty] | DIL
7 | 311271170R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi o tloušťce zdi do 300 mm | m2 | 3.7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17454 | 0.65 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.97 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [22 empty] | SPI
|  | 0,9*2,75 |  | 2.475 | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2,75 |  | 1.2375 | [20 empty] | VV | 0
SPU
8 | 311112330R00 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C12/15 | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.75125 | 48.83 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.93 | 60.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [22 empty] | SPI
|  | 2,25*10 |  | 22.5 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*10 |  | 20 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,25*10 |  | 22.5 | [20 empty] | VV | 0
SPU
9 | 311112030RT1 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu uložení tvárnic bez jejich dodávky tloušťka stěny 30 cm, bez dodávky betonu | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.93 | 60.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [22 empty] | SPI
|  | 2,25*10 |  | 22.5 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*10 |  | 20 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,25*10 |  | 22.5 | [20 empty] | VV | 0
SPU
10 | 311238116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 79.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30586 | 24.23 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.92 | 72.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 11,6*2,75 |  | 31.9 | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,7*2,75 |  | 10.175 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,25 |  | 2.25 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1*2,75 |  | 2.75 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,25 |  | 2.25 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2,75 |  | 3.4375 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*2,75 |  | 5.5 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,25 |  | 2.25 | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,5*2,75 |  | 9.625 | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,3*2,75 |  | 9.075 | [20 empty] | VV | 0
SPU
11 | 311238244R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, | m2 | 3.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3456 | 1.19 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 1.06 | 3.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,25*2,75) |  | 3.4375 | [20 empty] | VV | 0
SPU
12 | 317121027R00 | Montáž překladů keramických světlost do 3750 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.1 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.48 | 9.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 317941123RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm | t | 0.3504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.38 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 16.58 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [22 empty] | SPI
|  | (4*4*21,9)*0,001 |  | 0.3504 | [20 empty] | VV | 0
SPU
14 | 317944311RU2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 100 | t | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 20.6 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [22 empty] | SPI
SPU
15 | 342248114R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14137 | 1.94 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.59 | 8.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [22 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | 3*2,75 |  | 8.25 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*2,75 |  | 5.5 | [20 empty] | VV | 0
SPU
16 | 381122012R00 | Montáž kompl.konstrukcí ŽB, buněk výtahové šachty | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04514 | 0.09 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 2.01 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 593407955R | překlad nosný keramobetonový; l = 225,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 1 850 mm; Mu 5,81 kNm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07875 | 0.95 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
18 | 593407956R | překlad nosný keramobetonový; l = 250,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 2 000 mm; Mu 5,81 kNm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0875 | 0.7 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.71 |  | 0 |  |  | 122.16 | [5 empty] | DIL
19 | 411161447R00 | Stropy z vložek keramických tloušťky 19 cm | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17917 | 22.04 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.73 | 89.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení vložek, betonová zálivka. Bez stropních nosníků. | [22 empty] | SPI
|  | 123 |  | 123 | [20 empty] | VV | 0
SPU
20 | 411361921RT8 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm | t | 0.035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0544 | 0.04 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 15.21 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [22 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | 0,035 |  | 0.035 | [20 empty] | VV | 0
SPU
21 | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 | m3 | 4.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 12.31 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 1.45 | 7.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 65*0,3*0,25 |  | 4.875 | [20 empty] | VV | 0
SPU
22 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.15 | 0 | 0 | Indiv | 0.79 | 15.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 65*0,3 |  | 19.5 | [20 empty] | VV | 0
SPU
23 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.24 | 4.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 65*0,3 |  | 19.5 | [20 empty] | VV | 0
SPU
24 | 417361721R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.17 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 27.67 | 4.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [22 empty] | SPI
|  | 0,169 |  | 0.169 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.03 |  | 0 |  |  | 235.55 | [5 empty] | DIL
25 | 411321414R00 | Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 0.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5252 | 2.5 | 0 | 0 | Indiv | 0.987 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,2*2,25*0,2 |  | 0.99 | [20 empty] | VV | 0
SPU
26 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04531 | 5.57 | 0 | 0 | Indiv | 0.65 | 79.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 123 |  | 123 | [20 empty] | VV | 0
SPU
27 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.173 | 21.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 411354171R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.28 | 0 | 0 | Indiv | 0.386 | 47.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží | [22 empty] | SPI
SPU
29 | 411354172R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.13 | 15.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží | [22 empty] | SPI
SPU
30 | 411361221R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli li 10216 | t | 0.007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.01 | 0 | 0 | Kalkul | 26.616 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, | [22 empty] | SPI
SPU
31 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 | t | 2.618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 2.67 | 0 | 0 | Kalkul | 26.616 | 69.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, | [22 empty] | SPI
SPU
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.55 |  | 0 |  |  | 213.33 | [5 empty] | DIL
32 | 611471413R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.97 | 0 | 0 | Indiv | 0.381 | 46.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [22 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
SPU
33 | 611901111R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění dbednění stropů | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.62 | 0 | 0 | Indiv | 0.422 | 51.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, | [22 empty] | SPI |  | do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,
|  | 123 |  | 123 | [20 empty] | VV | 0
SPU
34 | 612401903R00 | Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za zaoblení povrchu omítky stěn Příplatek za zaoblení omítky štukov | m2 | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.03 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 7.96 | 0 | 0 | Indiv | 0.656 | 109.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.21 |  | 0 |  |  | 38.69 | [5 empty] | DIL
36 | 622390110R00 | Montáž zateplovacího systému suterén, polystyren, bez povrchové úpravy | m2 | 78.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.49 | 38.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). | [22 empty] | POP |  | Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2).
|  | Bez povrchové úpravy. Bez dodávky materiálu. | [22 empty] | POP
|  | 13*06 |  | 78 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,6*0,6 |  | 0.96 | [20 empty] | VV | 0
SPU
37 | 622300031RAE | Zateplení vnějších plášťů budov kontaktním systémem s polystyrénem, tloušťky 140 mm, pro budovy do výšky 6 m, s otvory | m2 | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01325 | 2.21 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek EPS-F (fasáda, ostění a parapety výplní otvorů). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. | [22 empty] | POP |  | Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek EPS-F (fasáda, ostění a parapety výplní otvorů). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.13 |  | 0 |  |  | 6.2 | [5 empty] | DIL
38 | 631313411R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 | m3 | 11.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 27.95 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [22 empty] | POP
|  | 123*0,09 |  | 11.07 | [20 empty] | VV | 0
SPU
39 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 1.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | Indiv | 2.7 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 123*0,01 |  | 1.23 | [20 empty] | VV | 0
SPU
40 | 631319171R00 | mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.82 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 631361921RT5 | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm | t | 0.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.13 | 0 | 0 | Indiv | 15.231 | 1.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
42 | 642940016RAA | Dveře vnitřní dřevěné včetně dodávky materiálu jednokřídlové, 900/1970 mm, hladké plné, překlad, zárubeň, práh | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18028 | 0.18 | 0 | 0 | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | dodávka a montáž dvou kusů prefabrikovaných překladů, dodávka a osazení ocelové zárubně CgH šířky 10 cm cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíku nebo latě pro dřevěný práh, dodávka a montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky podle popisu, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně základní 1x, barvou 2 x, emailem 1x. | [22 empty] | SPI |  | dodávka a montáž dvou kusů prefabrikovaných překladů, dodávka a osazení ocelové zárubně CgH šířky 10 cm cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíku nebo latě pro dřevěný práh, dodávka a montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky podle popisu, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně základní 1x, barvou 2 x, emailem 1x.
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  | 3.38 | [5 empty] | DIL
43 | 711111001RZ1 | Izolace proti zemní vlhosti natěradly za studena nátěrem Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.04 | 0 | 0 | Kalkul | 0.0275 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 123 |  | 123 | [20 empty] | VV | 0
SPU
44 | 62836110R | Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.6 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.12 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | 712851212RAB | Kompletní skladby pro ploché střechy skladba: podkladní asfaltový nátěr, SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou (parozábrana), , spádové klíny z EPS a desky z EPS, průměrné tloušťky do 200 mm, podkladní netkaná textilie , mechanicky kotvená fólie z PVC-P | m2 | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01442 | 2.12 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | včetně komínku odvětrání kanalizace, postupu pro kabely, střešního vtoku, atikové okapnice, rohových a stěnových lišt. | [22 empty] | POP |  | včetně komínku odvětrání kanalizace, postupu pro kabely, střešního vtoku, atikové okapnice, rohových a stěnových lišt.
|  | 140 |  | 140 | [20 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
46 | 713120040RAF | Izolace tepelné podlah polystyren EPS 100 , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 100 mm | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0.25 | 0 | 0 | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
47 | 766670022RAC | Okna a dveře plastové okno, dvoukřídlové, typové, plochy do 2,7 m2, barva bílá, rozměr 150 x150 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08413 | 0.25 | 0 | 0 | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | dodávka a montáž plastových oken typových včetně těsnění spár polyuretanovou pěnou, bez parapetu. | [22 empty] | SPI
|  | 3 |  | 3 | [20 empty] | VV | 0
SPU
48 | 766670032T33 | Dveře typové - protipožární, hladké lakované 2křídlé, 188/220 cm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03012 | 0.03 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
49 | 766670032V22 | Dveře vstupní 2křídla 180x240 cm, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03012 | 0.06 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  | 56.09 | [5 empty] | DIL
50 | 771275511RT2 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.35 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.456 | 56.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.22 |  | 0 |  |  | 155.35 | [5 empty] | DIL
51 | 781471110R00 | Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x30 cm | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0558 | 6.86 | 0 | 0 | Indiv | 1.263 | 155.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
52 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.36 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  | 17.02 | [5 empty] | DIL
53 | 784195212R00 | Zdivo z VPC kvádrů, minerální izolace, přizdívka tl. 71 mm otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | Indiv | 0.10191 | 17.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Nosné zdivo je z cihel vápenopískových na maltu MC 10. Na zdivo je pomocí speciálních kotev s plastovými talířky přichycena tepelná izolace z minerální vlny. Kotvy zároveň fixují polohu lícové přizdívky z vápenopískových cihel. Mezi tepelnou izolací a lícovou přizdívkou je provětrávaná vzduchová mezera tl. 30 mm. | [22 empty] | SPI |  | Nosné zdivo je z cihel vápenopískových na maltu MC 10. Na zdivo je pomocí speciálních kotev s plastovými talířky přichycena tepelná izolace z minerální vlny. Kotvy zároveň fixují polohu lícové přizdívky z vápenopískových cihel. Mezi tepelnou izolací a lícovou přizdívkou je provětrávaná vzduchová mezera tl. 30 mm.
SPU
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | 330030010R00 | Výtah osobní, trakční výtah bez strojovny 450 kg, 2 stanice, montáž elektro, rozměr kabiny 1000 x 1250 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
[23 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou | [22 empty] | STA
O: | 01 | Hlavní aktivita | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Modernizace související inženýrské sítě (kanalizace, plyn, vodovod) | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 34571519R | krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
2 | 34571521R | krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
3 | 35430591R | svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.28 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 831230110V22 | Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 včetně vodoměrné šachty a soustavy. Dodávka a montáž vnitřní | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27062 | 10.28 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
4a | 831230110V22A | Dodávka a montáž vnitřní hydrantové skříně s výzbrojí C 52, polysterová hadice včetně připojovacího potrubí z ušlechtolé oceli DN 25 spojované lisováním | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [12 empty] | SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 721100002V22 | Kanalizace vnitřní, kamenina DN 200, zemní práce, Upravena a rozšířena kanalizace - napojení na stávající |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03885 | 1.4 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.29 | [5 empty] | DIL
6 | 764778136T22 | Úprava dešťových svodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.29 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž zaústění svodu do kanalizace včetně objímek a správkové barvy. Barva hnědá, šedá, antracitová, včetně objímek a zednické výpomoci. | [22 empty] | POP |  | Dodávka a montáž zaústění svodu do kanalizace včetně objímek a správkové barvy. Barva hnědá, šedá, antracitová, včetně objímek a zednické výpomoci.
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 64.96 | [5 empty] | DIL
7 | 210010311R00 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení, | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.1413 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [20 empty] | VV | 0
SPU
9 | 210120561R00 | Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.34 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [20 empty] | VV | 0
SPU
10 | 210120565R00 | Montáž jističe se zapojením dvoupólového, do 25 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.41 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
SPU
11 | 210120569R00 | Montáž jističe se zapojením třípolového, do 25 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.76 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [20 empty] | VV | 0
SPU
12 | 210200251R00 | Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní vestavné, s jedním světelným zdrojem | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.42 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14 |  | 14 | [20 empty] | VV | 0
SPU
13 | 210201211R00 | Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, s jedním světelným zdrojem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.68 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [20 empty] | VV | 0
SPU
14 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.13 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [22 empty] | POP
|  | 35 |  | 35 | [20 empty] | VV | 0
SPU
15 | 210220101RT2 | Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm (bez dodávky podpěr) | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.49717 | 17.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 210220211RT1 | Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.48533 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 210220212RT2 | Montáž jímací tyče na střešní hřeben do zdi, , včetně dodávky jímací tyče JR dl. 2,0 m a dvou držáků DJ 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00594 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.9495 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 210220301RT2 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.244 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 210220302RT7 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky ST 02 na vodovodní potrubí | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.35217 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 210220372RT1 | Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00364 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.871 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 210800105RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.07 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 65 |  | 65 | [20 empty] | VV | 0
SPU
22 | 210800106RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.07 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 60 |  | 60 | [20 empty] | VV | 0
SPU
23 | 210800115RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.07 | 5.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 75 |  | 75 | [20 empty] | VV | 0
SPU
24 | 210800117RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.07 | 3.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 53 |  | 53 | [20 empty] | VV | 0
SPU
25 | 210950101RT1 | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.025 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 34112200R | kabel AYKY; silový; pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE); počet žil 2; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití do 70 °C; odolnost proti šíření plamene; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | RTS 12/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
27 | 35430591R | svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
28 | 35430591R | svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
29 | 35430591R | svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
30 | 35430591R | svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
31 | 35430591R | svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
32 | 35430591R | svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
33 | 35441544R | podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.04 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.97 | [5 empty] | DIL
34 | 222260020R00 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.3305 | 3.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.29 | [5 empty] | DIL
35 | 230200001T22 | Úprava plynovodní přípojky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.29 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.24 | [5 empty] | DIL
36 | 650072211R00 | Montáž vypínače 1pól modulového do 25 A | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.32 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7 |  | 7 | [20 empty] | VV | 0
SPU
[23 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou | [22 empty] | STA
O: | 01 | Hlavní aktivita | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Pořízení vybavení budov a zázemí | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 6152900411T | Šatní škříň 30x40x180, barva dveří 5xmodrá RAL5012, 5xzelená RAL6024, 5xčervená RAL3000, 5xžlutá RAL1023 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.28 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  | 76.8 | [5 empty] | DIL
2 | 766825122R00 | Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní , BAS-32-AK RAL 7035 světle šedá, šatní skříň na soklu dvoudveřová 1800 x 600 x 500 mm, cylindr. zámek + generální klíč | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | Indiv | 1.92 | 76.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
[23 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou | [22 empty] | STA
O: | 02 | Vedeljší aktivita | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Demolice stávající chodby | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 014102OA0 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 149.914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.39 |  | 0 |  |  | 42.36 | [5 empty] | DIL
2 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 184.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 3.39 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.13 | 23.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [22 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [22 empty] | POP
|  | 184,175 |  | 184.175 | [20 empty] | VV | 0
SPU
3 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 184.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.1 | 18.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 184,175 |  | 184.175 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 60.3 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 981020010RAA | Demolice budov z cihel prováděné jiným způsobem podíl konstrukcí do 15 % | m3 | 241.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.09 | 0.25 | 60.3 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | demolice budov z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva a tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou prováděné jiným způsobem. Odvoz suti do 10 km. | [22 empty] | SPI |  | demolice budov z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva a tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou prováděné jiným způsobem. Odvoz suti do 10 km.
|  | 241,2 |  | 241.2 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 214.68 | [5 empty] | DIL
5 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 149.914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.49 | 73.46 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [22 empty] | POP
SPU
6 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2098.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
7 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 149.914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0.942 | 141.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
[23 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou | [22 empty] | STA
O: | 02 | Vedeljší aktivita | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 5 | Úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení ZŠ | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 181050010RA0 | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | [22 empty] | SPI | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
SPU
2 | 183400010RAA | Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Včetně přesunu hmot. | [22 empty] | POP
SPU
3 | 184101111RA0 | Výsadba stromů a keřů prostokořenných bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 50 cm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím. | [22 empty] | POP | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.
|  | Včetně přesunu hmot. | [22 empty] | POP
SPU
4 | 184101112RA0 | Výsadba stromů a keřů prostokořenných bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 100 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00417 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu bez balu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu. | [22 empty] | POP | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu bez balu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu.
|  | Včetně přesunu hmot. | [22 empty] | POP
SPU
[23 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou | [22 empty] | STA
O: | 02 | Vedeljší aktivita | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 6 | Přístupová cesta k ZŠ | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 121100002RA0 | Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm | m3 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [22 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření. | [22 empty] | POP
SPU
2 | 132200012RAA | Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
3 | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Včetně vodorovné přemístění kolečkem do 20 m. | [22 empty] | POP
SPU
4 | 181050010RA0 | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | [22 empty] | SPI |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.49 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 212850001RA0 | Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 100 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42531 | 14.04 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty | [22 empty] | SPI
SPU
6 | 274310030RAA | Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, štěrkopískový poklad 100 mm | m3 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8603 | 15.45 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | odbednění a podkladu ze štěrkopísku. | [22 empty] | SPI
|  | 5*0,3*0,8 |  | 1.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,8*03*0,5 |  | 4.2 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  |  | 1.89 | [5 empty] | DIL
7 | 331231114RT2 | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) | m3 | 0.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6585 | 0.62 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 5.05 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) | [22 empty] | SPI |  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)
|  | 1,5*0,5*0,5 |  | 0.375 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.29 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 596100041RA0 | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba rozměru 300 x 300 mm, celkové tloušťky 170 mm | m2 | 112.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30076 | 33.73 | 0 | 0 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. | [22 empty] | SPI |  | odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.
|  | Skladba: | [22 empty] | SPI
|  | podklad ze štěrkopísku 10 cm | [22 empty] | SPI
|  | lože z kameniva 3 cm | [22 empty] | SPI
|  | dlažba betonová 4, 5, 6 cm | [22 empty] | SPI
|  | celkem 17,18,19 cm | [22 empty] | SPI
|  | 8,9*12,6 |  | 112.14 | [20 empty] | VV | 0
SPU
9 | 596100052T22 | Rampa z dlažby žulové, podklad štěrkopísek | m2 | 130.8636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.60034 | 78.56 | 0 | 0 | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 5,4*24,234 |  | 130.8636 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0.74 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 622100012RA0 | Oprava vnějších omítek vápenocementových štukových složitost 5-7, otlučení a zřízení, ze 100 %, bez nátěru | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10256 | 0.82 | 0.092 | 0.74 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | otlučení vnějších omítek stěn, s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva, provedení omítek stěn vápenných nebo vápenocementových v rozsahu stejném jako otlučení, s nástřikem silikonovou fasádní barvou nebo bez (podle popisu), s penetrací. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. Bez zakrývání otvorů. | [22 empty] | SPI |  | otlučení vnějších omítek stěn, s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva, provedení omítek stěn vápenných nebo vápenocementových v rozsahu stejném jako otlučení, s nástřikem silikonovou fasádní barvou nebo bez (podle popisu), s penetrací. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení. Bez zakrývání otvorů.
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 9.87 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 962100012RA0 | Bourání nadzákladového zdiva smíšeného | m3 | 4.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 2.27 | 9.87 | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | [22 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
|  | 5*0,3*1,5 |  | 2.25 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,5*1,5 |  | 2.1 | [20 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 4.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,35 |  | 4.35 | [20 empty] | VV | 0
SPU
[23 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 7 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 07/2020 | Bezbarierový vstup do ZŠ se spojovací chodbou | [22 empty] | STA
O: | 02 | Vedeljší aktivita | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7 | Oplocení školního dvora | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 93751T33 | Oplocení - ocel brána | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [22 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací | [22 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [22 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [22 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [22 empty] | POP
|  | Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku | [22 empty] | POP
SPU
2 | 93751T44 | Kovové oplocení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [22 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací | [22 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [22 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [22 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [22 empty] | POP
|  | Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku | [22 empty] | POP
SPU
3 | 93751TA0 | MOBILIÁŘ - litinový sloupek | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [22 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací | [22 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [22 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [22 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [22 empty] | POP
|  | Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku | [22 empty] | POP
SPU
[23 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu